## 住民
| 住民用パンフレット作成要点 |  |  | （各マンション毎に決定する。） |  | 3C-4 | ガス漏れ・ガス停止の確認（S,F）
基本方針 | [5 empty] | 3C-5 | 重傷者が発生した場合の対応
3A-1 | 各マンションの災害対策本部は住民の面倒を見るところではない。 | [6 empty] | 消防などに連絡する。（電話が通じない場合は直接行く）
|  | （災害対策本部に頼らない。 | [5 empty] | 受け入れ先が決まるまでけが人を動かさない。
|  | 災害対策本部は情報を受け取るマンションの代表でしかない。） |  |  |  | 3C-6 | 自宅のトイレ対策（断水の場合）
3A-2 | 必要な防災用品、食料、トイレ、等は各戸で用意しておく。 | [6 empty] | 非常用トイレを使用すること。 |  | （非常用トイレは絶対用意して置くこと。）
|  | （マンションや町内会には何もない） | [5 empty] | バケツ等で水を流してもすぐに詰まる。被害が大きいので絶対やらない。
3A-3 | 避難所は原則利用しない。在宅避難 | [6 empty] | 災害時は修理も出来ない
3A-4 | けが人が出ても、ほとんど何も出来ないので、けがを、しない準備をしておく。 | [6 empty] | 防臭袋の活用
[6 empty] | 3C-7 | 一般排水（風呂、洗面所、台所等）は一切流さない
災害が起きる前 | [7 empty] | アクアリーナの台所排水はディスポーザーの処理槽につながっています。
3B-1 | 1F非常階段出入り口の使用方法確認（アクアリーナ) | [7 empty] | ディスポーザー処理水はポンプを使って排水しているので、
3B-2 | 家族との連絡方法等を決めておく（SNS等） | [7 empty] | 停電の時は絶対、台所の流し台から水を流さない。
3B-3 | 死傷者を出さないように準備をしておく。 | [6 empty] | 風呂、洗面所、洗濯機の排水はトイレの配管に継がっている。
| 照明、家具転倒防止、食器棚のガラス扉に飛散防止フィルムを貼る。 | [7 empty] | 配管が破損している場合は断水していなくても一切流せない。
3B-4 | 10日以上の在宅避難 食料のローリングストック 誰でも食事を作れるか？ | [7 empty] | 流す場合は非常用トイレに捨てる。
|  | 1人10日分食料 | 1人10日分の食料とカセットコンロとガスを用意する。 | [6 empty] | （排水口にガムテープを張る？）
|  | （カセットガス1本当たり 強火65分 中火120分 湯煎1回40分くらい） |  |  |  | 3C-8 | 自宅での飲料水確保
3B-5 | ラジオ、モバイルバッテリー、乾電池の用意 | [6 empty] | ボイラーの水（A,V,R）エコキュートに約300Lの水が有る。飲用不可、浄水器又は沸騰
3B-6 | マンションの消火器の場所確認と取り扱いの訓練 | [6 empty] | 水道水をポリタンクにローリングストック（３日～6日毎に交換）
風呂の水を飲料水に出来る浄水器の利用（mizu-Q,スーパーデリオス他）
災害発生後 |  | （連絡が無くても、震度6弱以上の場合に適用） | [5 empty] | 市販の飲料水のストック |  |  | （3D-3参照）
3C-1 | 室内で出火した場合の初期消火 |  |  |  |  | 3C-9 | ゴミはゴミ置き場ではなく自宅保管（ゴミ置き場施錠）
|  | スプレー式消火器を用意しておく。 |  | （2B-6参照） |  | 3C-10 | 不審者対策
3C-2 | 二次災害に気を付ける | [6 empty] | 見かけない人がいたら、複数人で声掛けする。
|  | 転倒・落下・飛ばされた電化製品の電源を切る |  |  |  | 3C-11 | カセットコンロを使用する場合、通電した時に火災報知器が作動しないように気を付ける。
|  | 避難する場合はブレーカーを落とす。 | [5 empty] | （一酸化炭素、消火器） |  |  | （2B-6参照）
|  | （ブレーカーを入れた時の通電火災に気を付ける。） |  |  |  | その他
3C-3 | 閉じ込められた場合の救助要請コールと救助 |  |  |  |  | 3D-1 | 首都直下地震 停電1週間で5割 1か月でほぼ復旧 （東電見解）
|  | 地震直後は対策本部など無い。 |  |  |  | 3D-2 | 大都市圏では携帯電話の、中継局のバッテリーは24時間
|  | フロアー単位の安否確認。（たとえば震度6弱以上で「無事ですカード」を出す。） |  |  |  | 3D-3 | 飲料水は1人１日3L必要（３人で１０日では90L必要） |  |  |  | （成人で2～2.5L≒3L必要）
|  | 救助要請コール |  | 硬い物で床をたたく、ホイッスル等 |  | 3D-4 | トイレについては、小便のみOKと言う案もある。（トイレットペーパー等、絶対流さない)
|  | 気が付いた人は近隣の人と一緒に救助 |  |  | （2B-7参照） |  |  | 配管の損傷が無ければ、大変良い案だが、確認が難しいので今後の課題とする。
|  | （隣家からベランダへ入り、ガラスを破る？面格子を外す？ | [5 empty] | （大便は非常用トイレを使用する）
|  | 鍵の掛かっていない窓の確認） |  |  | 3-1 | [5 empty] | 3-2