## 居住者向けマニュアル案
大規模地震(首都直下地震 震度6強想定)に備えたアクアリーナ川崎 防災マニュアル(案)
|  |  | 地震発生後の居住者向け行動指針 |  | 平常時での居住者向け準備指針 |  | 管理会社・保守会社のBCP計画(被災後、対応開始目標期日について予め管理組合との合意が必要)
項番 | 災害発生からの時間 |  | 居住者各自がとるべき行動 | 具体的な行動内容(順守すべきマンション内共通ルール) | 居住者各自がすべき事前準備(ガイドライン) | 管理会社(管理員)・保守会社・理事会・災害対策本部の行動 | 管理組合と管理会社・保守会社間で協議すべき事前準備
1 | 被災直後 | 1 | 身の安全を確保する |  | 家具の転倒防止処置、ガラス飛散防止フィルムの貼り付け、家具の配置の見直し
| 自助 |  | 自分自身の身の安全を確保する | 頭部の保護し、机やテーブルの下へ退避し、窓際や倒壊家具から避難する
|  |  | 他の在宅者の怪我の有無を確認する | 軽症の場合は、怪我の手当を実施する
|  | 2 | 居室内の被災状況を把握する
|  |  | 居室内の物品の散乱・破壊等の状況把握 | 家具転倒の有無、食器・ガラス等の飛散の有無を確認する
|  |  | 居室内の停電発生の有無の確認 | 居室内電気が使用可能かを確認する(照明の点灯可否) | 懐中電灯・ランタン・乾電池等の事前準備
|  |  | 居室内電化製品の被害の有無確認 | 転倒・落下・飛ばされた電化製品の電源を切る(ショートによる火災発生の防止) | ブレ－カーの切断方法の事前把握
|  |  | 閉じ込めの有無を確認する | 閉じ込められた場合には、救助要請を音で発する | 非常用ホイッスル等の用意
|  | 3 | 火災発生の有無を確認する | 居室内の火災発生の有無を確認する(インターフォンによる火災警報の有無確認) | インターフォン機能の事前把握
|  |  | 火災の発生を確認した場合には右の行動を行う | インタフォーンの火災確定ボタンを押下する(他の住戸に火災発生を周知) | インターフォン操作の事前把握
|  |  |  | 居室内消火器or共用廊下消火器を使用し、火災の初期消火を実施する | 家庭用簡易消火器の事前配備(使用規則第12条)
|  |  |  | 消火困難な場合は、速やかに非常階段を使用して避難する | 共用部廊下の消火器位置の事前把握
2 | 被災後30分まで | 1 | 共用部の被災状況を把握する
| 自助 |  | エレベータの停止の有無を確認する | エレベータが動いていないかどうかを確認する
|  |  | エレベータに閉じ込めが有かを確認する | エレベータに人が閉じ込められていたら、エレベータ保守会社に救助要請を行う | エレベータ緊急連絡先の事前把握(事故防止のためエレベータ扉操作は保守会社に依頼) | エレベータに人が閉じ込められていたら、エレベータ保守会社に救助要請を行う | エレベータ内に防災備蓄ボックスの設置(未実施)を行う
|  |  | 共用部の停電の発生の有無を確認する | 玄関前・共用廊下の非常灯の点灯の有無を確認する | 非常灯の場所の事前把握 | (住民によるエレベータの閉じ込め解除は、事故防止のため実施しない)
|  |  | 地震に関する情報を収集する | 情報機器(スマホ・PC・TV等)による災害発生状況の情報収集を行う | 停電時にも利用可能な携帯ラジオ・ワンセグTV等の用意
|  | 2 | 居室からの緊急避難が必要と判断した場合は | 居室退去時に電気のブレーカを断する(復電時の通電火災の防止のため) | ブレーカーの切断方法の事前把握
|  |  | 右の行動をする | エレベータを使用しないで、非常階段を使用して1階まで避難する |  |  | 非常用階段の出入り口の鍵の管理方法の見直し(停電時非常階段から入る方法)
|  | 3 | マンション外への移動手段の利用可否を確認する
|  |  | 機械式駐車場の使用可否を確認する | 自動車の使用(出庫)の可否を確認する。
|  |  | 自転車の利用可否を確認する | 自転車の被害状況の確認(サイクルポートの自転車はエレベータの稼働前は移動不可) | 非常時に備え、1台は1階駐輪場の使用が望ましい
(非常階段の混雑・物損防止及び自転車と人との接触等による事故防止のため)
|  |  | バイクの利用可否を確認する | バイクの被害状況の確認
3 | 被災から１～3時間後まで | 1 | 関係者の安全確認と安否情報を連絡する |  |  | 在宅避難生活の開始に向けた被災状況の調査 | 災害発生時の連絡ルート・手段の明確化及び目標確認・復旧時間の設定と合意
| 自助 |  | (利用可能な連絡手段を確認する) | 外出中の家族の安否を確認する | 家族間での安否確認方法の事前確認(災害時伝言ダイアル等) | マンション共用設備の被災状況の把握(管理員勤務時:管理員→管理会社→保守会社) | アクアリーナ川崎3棟合同防災委員会の場での管理会社・保守会社との防災ルール検討会の実施
|  |  |  | 自分の安全を家族に知らせる |  | マンション共用設備の被災状況の把握(管理員不在時:災害対策本部→管理会社→保守会社) | (通常の管理組合の理事会での検討は、人的・時間的にも困難)
|  |  |  | 被災地以外の関係者に自分及び家族の安否状況を知らせる | 連絡先の整理 | 管理会社及び保守会社との連絡可否により、実施時期は左右される | 取り決めルールの管理規約・消防計画への反映(災害時の運用ルールの強制力の根拠)
|  | 2 | 子供の引き取りの可否を確認する | 事前に学校等と取り決めたルールに従って、子供の引き取りをする (余震の発生等による2次被害に合わない事を考慮した上で判断する) | 学校等との子供の引き取りに関するルールの事前確認 | 復電後の共用部電気設備の使用開始の可否判断(共用部変電設備の安全確認後:関東電気保安協会) | 災害発生後の設備調査実施目標期日の整合(管理組合・管理会社・委託保守会社)
|  | 3 | 居室内で安全な場所を確保する | 散乱した自宅内の片づけを開始し、家族全員が安全に過ごせる場所を確保する |  | 給水再開の可否判断(保守会社による給水ポンプの稼働及び給水設備の正常性確認後) | 災害発生後の設備調査実施目標期日の整合(管理組合・管理会社・委託保守会社)
|  |  | (余震の発生時を含めて、安全を確保する) |  |  | 排水再開の可否判断(排水ポンプの稼働及び排水整備の異常なしの確認後) | 災害発生後の設備調査実施目標期日の整合(管理組合・管理会社・委託保守会社)
|  | 4 | 水道から水が出るかどうかを確認する | 給水ができない場合には、備蓄した飲料水・生活用水の利用を開始する |  | エレベータの使用再開判断(OTISによるのエレベータの安全確認後) | 災害発生後の設備調査実施目標期日の整合(管理組合・管理会社・委託保守会社)
|  | 5 | 自宅でのトイレ対策を実施する | 水洗トイレを使用せず、携帯トイレ・簡易トイレの使用を開始する |  | 機械式駐車場の使用再開判断(日本ケーブルによる機械式駐車場の安全性の確認後) | 災害発生後の設備調査実施目標期日の整合(管理組合・管理会社・委託保守会社)
|  |  | （水洗トイレの使用はしない） | (排水設備が損傷した場合に、汚水の漏洩等の被害を避けるため) |  | マンション共用部セキュリティ(自動ドア制御)の正常性確認 | 災害発生後の設備調査実施目標期日の整合(管理組合・管理会社・委託保守会社)
| 共助 | 5 | 近隣住民の安否を確認する | 同一フロア内、上下階の住民に声掛けを行う |  | TV視聴の可否(TV視聴設備の異常の有無の確認) | 災害発生後の設備調査実施目標期日の整合(管理組合・管理会社・委託保守会社)
|  | 6 | 室内で閉じ込められた人が居ないかを捜索する |  |  | インターネット使用の可否(インターネット使用整備の異常の有無の確認) | 災害発生後の設備調査実施目標期日の整合(管理組合・管理会社・委託保守会社)
|  | 7 | 支援者を必要な人のサポートを実施する
3 | 被災から1日目の残り時間 | 1 | 在宅避難を開始する(居室内の生活環境整備) | 排水設備の損傷なしが確認されるまで排水は禁止 | 在宅避難生活に必要な物資は、基本は各自自助が原則(マンション共用の備蓄はなし) | 災害対策本部の設置(理事及びその時にマンション内にいる住民のボランティア) | 災害対策本部として機能するための集会室の整備(設備・備品等の整備)
| 自助 |  | トイレ(水洗トイレは使用不可) | 排泄は携帯トイレを使用し、水洗トイレは使用しない | 携帯トイレの備蓄((1人1日5回使用想定で 、7日で35回分/人要)) | (震度6弱以上の地震発生時に在宅避難の必要性を確認した場合) | インターフォン親機・インターネット回線、ホワイトボード、ソーラパネル・ポータブル電源等
|  |  | 食事(キッチンの排水不可) | 備蓄飲料水・非常食等による食事を確保する | 飲料水・生活用水の備蓄確保((1人1日3Lが目安 、7日で21L/日要) エコキュート内の水は生活用水としては使用可能) | 在宅避難生活の開始に伴う避難生活ルールの適用開始 (居住者へのルール徹底の周知) | 対策本部の運営ルールの事前検討 (災害対策本部に従事する人員の水・食料・トイレ等の備蓄品は各自持寄り?)
|  |  |  | (停電を想定した調理方法により、食事を確保する) | 食料(簡易調理手段を含む)の確保(家族全員の7日分の食料の備蓄要) | 排水の禁止(トイレ・風呂・洗面所・キッチン)を周知する 排水管の損傷によるの汚水の漏出防止対策 | エレベータ停止時・停電時のマンション各階と防災対策本部との連絡手段の確保
|  |  | 衛生管理(風呂・洗面所の排水不可) | 衛生用品を使用し、健康の維持を図る(風呂・洗面・洗髪の代替手段の確保) | 衛生用品（ウェットティッシュ・ドライシャンプー・身体ふき等）の事前備蓄 | ディスポーザの使用禁止を周知する | (インターフォン子機から親機への呼び出し可能設定変更、トランシーバの配備等)
エレベータ停止時の非常階段入口の物理鍵の居住者への事前配布等要検討
|  |  | ゴミ処理(ゴミは自宅保管) | ゴミは各自居室内orベランダで保管する(行政によるゴミの回収が開始されるまで) | ゴミの自宅内保管のための事前準備(災害用圧縮袋等) | ゴミ置き場の施錠(ゴミの持込禁止の徹底) ゴミは各自居室内orベランダ保管を周知する | 災害時の在宅避難時のルールの周知とルールの順守の徹底
|  |  | 照明の確保 | 非常用照明器具により、明かりを確保する(停電時の想定) | 非常用照明器具の確保(懐中電灯・ランタン・乾電池等) |  | 居室からの排水の禁止(保守会社による排水設備の安全確認が完了するまで)
|  |  | 健康管理(非常用冷暖房) | 非常用の冷暖房手段による体温の保持(停電時のエアコンの利用不可を想定) | 非常用冷房・暖房手段の確保(アルミシート・毛布) |  | ・キッチン(含むディスポーザ)・トイレ・風呂場・洗面所の排水禁止
|  |  | 災害関連情報収集 | 情報機器による災害情報・支援情報等の収集(停電時にも利用可能な機器を利用する) | 停電時でも利用可能な情報収集手段の確保(スマホ・ラジオ・携帯TV) |  | エレベータの使用禁止(保守会社による安全確認が完了するまで)
|  |  | 支払い手段の確保 | 停電等により、電子決済やクレジットカードの支払いができない場合、現金決済要 | 現金の準備
| 共助 | 2 | 他の居住者との連携と相互支援 | 災害対策本部(2階集会室)の立ち上げ後、在室人員等の情報を提供する（在室人数、怪我人の有無） |  | マンション内の被災状況把握(人的・物的被害の有無) | 機械式駐車場の使用禁止(保守会社による安全確認が完了するまで)
|  |  | マンション建物・設備の損傷状況チェック | 災害対策本部の指示の元に他の住民と手分けして情報の収集と危険個所への立ち入り禁止表示等 |  |  | ・マンション内在室者の人員数把握と安否確認方法の事前検討
|  |  | マンション内危険場所の指定・表示 | を実施する |  |  | 要支援者情報の共有
|  |  | マンション内セキュリティの確保 | 停電発生時、一階の各出入口の自動ドアが開放となるため、居室玄関ドアのロックを厳守する
|  |  |  | エレベータ停止時(停電発生時を含む)には、マンション内居室への出入り口は非常用階段のみと |  | 停電発生時の一階出入り口のセキュリティの確保対策(オートロックの解除・管理カメラの停止) | 1階共用設備(変電室・MDF室・管理員室・ゲストルーム)の安全確保のためのセキュリティ要検討
|  |  |  | なるため、非常用階段への入場手段(物理鍵)を常時携帯する |  | ・交代での見回り(管理員室、変電室、MDF室、ゲストルーム) | ・物理鍵等による施錠手段の追加
4 | 被災後、3日目以降 | 1 | 近隣避難所のサービスの利用 | 健康診断サービス等を受診し、健康の維持を図る | お薬手帳の保管 | 在宅避難の共助支援(町内会自主防災委員会との役割分担と連携方法の明確化要)
| 公助との連携 |  |  |  |  | 災害対策本部(2階集会室での各種情報収集及び情報提供) | 在室人員の把握(行政機関との援助物資の請求に必要)
|  | 2 | 近隣避難所での行政からの救援物資の受け取り | 町内会の自衛防災本部を通じて、救援物資の分配を受ける |  | マンション内共助のための各種支援
ソーラーパネル/ポータブル電源による携帯情報機器の充電環境の提供(現状未整備)
|  | 3 | 近隣避難所で行政への情報交換と要望等の伝達 |  |  | 在宅避難生活の長期化(3~7日以降)に伴う行政支援物資に関しては、
災害対策本部が窓口として受け取り、在室人員に応じて配布
5 | 被災後,7～10日目以降 |  | 備蓄食料切れや在宅避難が困難な場合の疎開 | 被災地以外での避難生活の必要性の判断と疎開の実施 | 疎開可能な場所の事前確保(知人・親戚他) | 行政との連絡体制の確保
避難所での情報収集と各マンション間の情報共有
[6 empty] | 町内会の自主防災委員会との情報共有 | 情報共有手段の確保()
１．防災マニュアル(案)
1.1 居住者向け防災マニュアルとして、地震発生後の時間経過と共に、居住者が取るべき行動をタイムラインとして提示する
1.2 合わせて、上記行動を可能とするために平常時に行っておくべき準備内容をガイドラインとして提示する。
なお、上記タイムラインは、マンションの被害状況の把握可能時間及び被害回復時間により、取るべき行動内容が影響を受ける
実行性の高いタイムライン策定のためには、管理会社及び保守会社との震災発生後の目標行動計画及びタイムスケジュールについて、事前協議し合意を得ることが必要。
2. 防災マニュアルの実行精度の向上に向けた今後の取るべき施策(案)
2.1 実行施策:時間と費用と人的リソースの節約のため、アクアリーナ川崎3棟での合同防災委員会の場に管理会社及び保守会社が参加してもらい、情報交換及び事前準備と被災後の行動計画を策定する
2.2 上記施策実行が現在の管理委託契約内で困難な場合には、管理会社と管理組合間で追加費用負担も含めて協議する．
2.3 目標:2025年3月末の年次総会の場で、管理規約や消防計画に上記防災マニュアルの内容を盛り込むために検討を実施する。(2024年10月~2025年2月)
上記を3管理組合の合意として、日鉄コミュニティに申し入れを行う。

## 在宅避難のため共通ルール設定のための検討課題
大規模地震(首都直下地震 震度6強想定)に備えたアクアリーナ川崎 防災マニュアル(案)
|  |  | 地震発生後のマンション共用設備の被害状況の把握及び設備復旧に向けた行動スケジュール等に関する管理組合と管理会社及び保守会社との合意が必要 |  |  | 被災後1日目は、管理会社・保守会社の対応は困難との前提で、マンション住民主体で対応する想定
項番 | 災害発生からの時間 |  | 居住者各自がとるべき行動 | 具体的な行動内容(順守すべきマンション内共通ルール) | 居住者各自がすべき事前準備(ガイドライン) | 管理会社(管理員)・保守会社・理事会・災害対策本部の行動 | 管理組合と管理会社・保守会社間で協議すべき事前準備
1 | 被災直後 | 1 | 身の安全を確保する |  | 家具の転倒防止処置、ガラス飛散防止フィルムの貼り付け、家具の配置の見直し
| 自助 |  | 自分自身の身の安全を確保する | 頭部の保護し、机やテーブルの下へ退避し、窓際や倒壊家具から避難する
|  |  | 他の在宅者の怪我の有無を確認する | 軽症の場合は、怪我の手当を実施する
|  | 2 | 居室内の被災状況を把握する
|  |  | 居室内の物品の散乱・破壊等の状況把握 | 家具転倒の有無、食器・ガラス等の飛散の有無を確認する
|  |  | 居室内の停電発生の有無の確認 | 居室内電気が使用可能かを確認する(照明の点灯可否) | 懐中電灯・ランタン・乾電池等の事前準備
|  |  | 居室内電化製品の被害の有無確認 | 転倒・落下・飛ばされた電化製品の電源を切る(ショートによる火災発生の防止) | ブレ－カーの切断方法の事前把握
|  |  | 閉じ込めの有無を確認する | 閉じ込められた場合には、救助要請を音で発する | 非常用ホイッスル等の用意
|  | 3 | 火災発生の有無を確認する | 居室内の火災発生の有無を確認する(インターフォンによる火災警報の有無確認) | インターフォン機能の事前把握
|  |  | 火災の発生を確認した場合には右の行動を行う | インタフォーンの火災確定ボタンを押下する(他の住戸に火災発生を周知) | インターフォン操作の事前把握
|  |  |  | 居室内消火器or共用廊下消火器を使用し、火災の初期消火を実施する | 家庭用簡易消火器の事前配備(使用規則第12条)
|  |  |  | 消火困難な場合は、速やかに非常階段を使用して避難する | 共用部廊下の消火器位置の事前把握
2 | 被災後30分まで | 1 | 共用部の被災状況を把握する
| 自助 |  | エレベータの停止の有無を確認する | エレベータが動いていないかどうかを確認する
|  |  | エレベータに閉じ込めが有かを確認する | エレベータに人が閉じ込められていたら、エレベータ保守会社に救助要請を行う | エレベータ緊急連絡先の事前把握(事故防止のためエレベータ扉操作は保守会社に依頼) | エレベータに人が閉じ込められていたら、エレベータ保守会社に救助要請を行う | エレベータ内に防災備蓄ボックスの設置(未実施)を行う
|  |  | 共用部の停電の発生の有無を確認する | 玄関前・共用廊下の非常灯の点灯の有無を確認する | 非常灯の場所の事前把握 | (住民によるエレベータの閉じ込め解除は、事故防止のため実施しない)
|  |  | 地震に関する情報を収集する | 情報機器(スマホ・PC・TV等)による災害発生状況の情報収集を行う | 停電時にも利用可能な携帯ラジオ・ワンセグTV等の用意
|  | 2 | 居室からの緊急避難が必要と判断した場合は | 居室退去時に電気のブレーカを断する(復電時の通電火災の防止のため) | ブレーカーの切断方法の事前把握
|  |  | 右の行動をする | エレベータを使用しないで、非常階段を使用して1階まで避難する |  |  | 非常用階段の出入り口の鍵の管理方法の見直し(停電時非常階段から入る方法)
|  | 3 | マンション外への移動手段の利用可否を確認する
|  |  | 機械式駐車場の使用可否を確認する | 自動車の使用(出庫)の可否を確認する。
|  |  | 自転車の利用可否を確認する | 自転車の被害状況の確認(サイクルポートの自転車はエレベータの稼働前は移動不可) | 非常時に備え、1台は1階駐輪場の使用が望ましい
(非常階段の混雑・物損防止及び自転車と人との接触等による事故防止のため)
|  |  | バイクの利用可否を確認する | バイクの被害状況の確認
3 | 被災から１～3時間後まで | 1 | 関係者の安全確認と安否情報を連絡する |  |  | 在宅避難生活の開始に向けた被災状況の調査 | 災害発生時の連絡ルート・手段の明確化及び目標確認・復旧時間の設定と合意
| 自助 |  | (利用可能な連絡手段を確認する) | 外出中の家族の安否を確認する | 家族間での安否確認方法の事前確認(災害時伝言ダイアル等) | マンション共用設備の被災状況の把握(管理員勤務時:管理員→管理会社→保守会社) | アクアリーナ川崎3棟合同防災委員会の場での管理会社・保守会社との防災ルール検討会の実施
|  |  |  | 自分の安全を家族に知らせる |  | マンション共用設備の被災状況の把握(管理員不在時:災害対策本部→管理会社→保守会社) | (通常の管理組合の理事会での検討は、人的・時間的にも困難)
|  |  |  | 被災地以外の関係者に自分及び家族の安否状況を知らせる | 連絡先の整理 | 管理会社及び保守会社との連絡可否により、実施時期は左右される | 取り決めルールの管理規約・消防計画への反映(災害時の運用ルールの強制力の根拠)
|  | 2 | 子供の引き取りの可否を確認する | 事前に学校等と取り決めたルールに従って、子供の引き取りをする (余震の発生等による2次被害に合わない事を考慮した上で判断する) | 学校等との子供の引き取りに関するルールの事前確認 | 復電後の共用部電気設備の使用開始の可否判断(共用部変電設備の安全確認後:関東電気保安協会) | 災害発生後の設備調査実施目標期日の整合(管理組合・管理会社・委託保守会社)
|  | 3 | 居室内で安全な場所を確保する | 散乱した自宅内の片づけを開始し、家族全員が安全に過ごせる場所を確保する |  | 給水再開の可否判断(保守会社による給水ポンプの稼働及び給水設備の正常性確認後) | 災害発生後の設備調査実施目標期日の整合(管理組合・管理会社・委託保守会社)
|  |  | (余震の発生時を含めて、安全を確保する) |  |  | 排水再開の可否判断(排水ポンプの稼働及び排水整備の異常なしの確認後) | 災害発生後の設備調査実施目標期日の整合(管理組合・管理会社・委託保守会社)
|  | 4 | 水道から水が出るかどうかを確認する | 給水ができない場合には、備蓄した飲料水・生活用水の利用を開始する |  | エレベータの使用再開判断(OTISによるのエレベータの安全確認後) | 災害発生後の設備調査実施目標期日の整合(管理組合・管理会社・委託保守会社)
|  | 5 | 自宅でのトイレ対策を実施する | 水洗トイレを使用せず、携帯トイレ・簡易トイレの使用を開始する |  | 機械式駐車場の使用再開判断(日本ケーブルによる機械式駐車場の安全性の確認後) | 災害発生後の設備調査実施目標期日の整合(管理組合・管理会社・委託保守会社)
|  |  | （水洗トイレの使用はしない） | (排水設備が損傷した場合に、汚水の漏洩等の被害を避けるため) |  | マンション共用部セキュリティ(自動ドア制御)の正常性確認 | 災害発生後の設備調査実施目標期日の整合(管理組合・管理会社・委託保守会社)
| 共助 | 5 | 近隣住民の安否を確認する | 同一フロア内、上下階の住民に声掛けを行う |  | TV視聴の可否(TV視聴設備の異常の有無の確認) | 災害発生後の設備調査実施目標期日の整合(管理組合・管理会社・委託保守会社)
|  | 6 | 室内で閉じ込められた人が居ないかを捜索する |  |  | インターネット使用の可否(インターネット使用整備の異常の有無の確認) | 災害発生後の設備調査実施目標期日の整合(管理組合・管理会社・委託保守会社)
|  | 7 | 支援者を必要な人のサポートを実施する
3 | 被災から1日目の残り時間 | 1 | 在宅避難を開始する(居室内の生活環境整備) | 排水設備の損傷なしが確認されるまで排水は禁止 | 在宅避難生活に必要な物資は、基本は各自自助が原則(マンション共用の備蓄はなし) | 災害対策本部の設置(理事及びその時にマンション内にいる住民のボランティア) | 災害対策本部として機能するための集会室の整備(設備・備品等の整備)
| 自助 |  | トイレ(水洗トイレは使用不可) | 排泄は携帯トイレを使用し、水洗トイレは使用しない | 携帯トイレの備蓄((1人1日5回使用想定で 、7日で35回分/人要)) | (震度6弱以上の地震発生時に在宅避難の必要性を確認した場合) | インターフォン親機・インターネット回線、ホワイトボード、ソーラパネル・ポータブル電源等
|  |  | 食事(キッチンの排水不可) | 備蓄飲料水・非常食等による食事を確保する | 飲料水・生活用水の備蓄確保((1人1日3Lが目安 、7日で21L/日要) エコキュート内の水は生活用水としては使用可能) | 在宅避難生活の開始に伴う避難生活ルールの適用開始 (居住者へのルール徹底の周知) | 対策本部の運営ルールの事前検討 (災害対策本部に従事する人員の水・食料・トイレ等の備蓄品は各自持寄り?)
|  |  |  | (停電を想定した調理方法により、食事を確保する) | 食料(簡易調理手段を含む)の確保(家族全員の7日分の食料の備蓄要) | 排水の禁止(トイレ・風呂・洗面所・キッチン)を周知する 排水管の損傷によるの汚水の漏出防止対策 | エレベータ停止時・停電時のマンション各階と防災対策本部との連絡手段の確保
|  |  | 衛生管理(風呂・洗面所の排水不可) | 衛生用品を使用し、健康の維持を図る(風呂・洗面・洗髪の代替手段の確保) | 衛生用品（ウェットティッシュ・ドライシャンプー・身体ふき等）の事前備蓄 | ディスポーザの使用禁止を周知する | (インターフォン子機から親機への呼び出し可能設定変更、トランシーバの配備等)
エレベータ停止時の非常階段入口の物理鍵の居住者への事前配布等要検討
|  |  | ゴミ処理(ゴミは自宅保管) | ゴミは各自居室内orベランダで保管する(行政によるゴミの回収が開始されるまで) | ゴミの自宅内保管のための事前準備(災害用圧縮袋等) | ゴミ置き場の施錠(ゴミの持込禁止の徹底) ゴミは各自居室内orベランダ保管を周知する | 災害時の在宅避難時のルールの周知とルールの順守の徹底
|  |  | 照明の確保 | 非常用照明器具により、明かりを確保する(停電時の想定) | 非常用照明器具の確保(懐中電灯・ランタン・乾電池等) |  | 居室からの排水の禁止(保守会社による排水設備の安全確認が完了するまで)
|  |  | 健康管理(非常用冷暖房) | 非常用の冷暖房手段による体温の保持(停電時のエアコンの利用不可を想定) | 非常用冷房・暖房手段の確保(アルミシート・毛布) |  | ・キッチン(含むディスポーザ)・トイレ・風呂場・洗面所の排水禁止
|  |  | 災害関連情報収集 | 情報機器による災害情報・支援情報等の収集(停電時にも利用可能な機器を利用する) | 停電時でも利用可能な情報収集手段の確保(スマホ・ラジオ・携帯TV) |  | エレベータの使用禁止(保守会社による安全確認が完了するまで)
|  |  | 支払い手段の確保 | 停電等により、電子決済やクレジットカードの支払いができない場合、現金決済要 | 現金の準備
| 共助 | 2 | 他の居住者との連携と相互支援 | 災害対策本部(2階集会室)の立ち上げ後、在室人員等の情報を提供する（在室人数、怪我人の有無） |  | マンション内の被災状況把握(人的・物的被害の有無) | 機械式駐車場の使用禁止(保守会社による安全確認が完了するまで)
|  |  | マンション建物・設備の損傷状況チェック | 災害対策本部の指示の元に他の住民と手分けして情報の収集と危険個所への立ち入り禁止表示等 |  |  | ・マンション内在室者の人員数把握と安否確認方法の事前検討
|  |  | マンション内危険場所の指定・表示 | を実施する |  |  | 要支援者情報の共有
|  |  | マンション内セキュリティの確保 | 停電発生時、一階の各出入口の自動ドアが開放となるため、居室玄関ドアのロックを厳守する
|  |  |  | エレベータ停止時(停電発生時を含む)には、マンション内居室への出入り口は非常用階段のみと |  | 停電発生時の一階出入り口のセキュリティの確保対策(オートロックの解除・管理カメラの停止) | 1階共用設備(変電室・MDF室・管理員室・ゲストルーム)の安全確保のためのセキュリティ要検討
|  |  |  | なるため、非常用階段への入場手段(物理鍵)を常時携帯する |  | ・交代での見回り(管理員室、変電室、MDF室、ゲストルーム) | ・物理鍵等による施錠手段の追加
4 | 被災後、3日目以降 | 1 | 近隣避難所のサービスの利用 | 健康診断サービス等を受診し、健康の維持を図る | お薬手帳の保管 | 在宅避難の共助支援(町内会自主防災委員会との役割分担と連携方法の明確化要)
| 公助との連携 |  |  |  |  | 災害対策本部(2階集会室での各種情報収集及び情報提供) | 在室人員の把握(行政機関との援助物資の請求に必要)
|  | 2 | 近隣避難所での行政からの救援物資の受け取り | 町内会の自衛防災本部を通じて、救援物資の分配を受ける |  | マンション内共助のための各種支援
ソーラーパネル/ポータブル電源による携帯情報機器の充電環境の提供(現状未整備)
|  | 3 | 近隣避難所で行政への情報交換と要望等の伝達 |  |  | 在宅避難生活の長期化(3~7日以降)に伴う行政支援物資に関しては、
災害対策本部が窓口として受け取り、在室人員に応じて配布
5 | 被災後,7～10日目以降 |  | 備蓄食料切れや在宅避難が困難な場合の疎開 | 被災地以外での避難生活の必要性の判断と疎開の実施 | 疎開可能な場所の事前確保(知人・親戚他) | 行政との連絡体制の確保
避難所での情報収集と各マンション間の情報共有
[6 empty] | 町内会の自主防災委員会との情報共有 | 情報共有手段の確保()

## マンション共用設備保守会社一覧
アクアリーナ川崎ヴェルディタワー共用部設備の故障発生時の現状対応状況一覧及び改善(案)の提案
| 災害発生時の各設備の被害状況の把握及び被害調査・設備復旧に向けたタイムスケジュール、連絡体制等の整備が必要 | [7 empty] | 改善提案
項番 | 設備名 | 遠隔監視の有無 | 機械監視対象設備 | 遠隔監視会社 | 故障発生時発見者 | 故障受付窓口 | 設備保守会社名（修理対応） | 電話番号 | 居住者への一斉周知(新規追加)による改善
1 | 消防用設備（機械式駐車場用も含む） | 有 | 〇 | ＣＳＰ | ＣＳＰ ⇒ | サービスデスク24 ⇒ | ニッタン | ０３－５３３３－７０６５ | サービスデスク24からＭcloudのお知らせ登録で
2 | インターホン設備（火災/非常通報） | 有 | 〇 | ＣＳＰ | ＣＳＰ ⇒ | サービスデスク24 ⇒ | アイホン |  | 居住者へメールでの一斉配信が可能
3 | 自動扉設備 | 有 | 〇 | ＣＳＰ | ＣＳＰ ⇒ | サービスデスク24 ⇒ | フルテック | ０４５－５６０－３４９７ | (故障発生時及び故障復旧時に登録することで
4 | ICカードシステム | 有 | 〇 | ＣＳＰ | ＣＳＰ ⇒ | サービスデスク24 ⇒ | クレコンシェル |  | リアルタイムで情報共有が可能)
5 | 受変電設備 | 有 | 〇 | ＣＳＰ | ＣＳＰ ⇒ | サービスデスク24 ⇒ | 関東電気保安協会 | ０４４－７８８－８４１１
6 | 非常用自家発電機 | 有 | 〇 | ＣＳＰ | ＣＳＰ ⇒ | サービスデスク24 ⇒ | アイビー・パワーシステムズ |  | (現状の課題)
7 | 給水ポンプ(排水ポンプを含む?) | 有 | 〇 | ＣＳＰ | ＣＳＰ ⇒ | サービスデスク24 ⇒ | アクアメンテナンス | ０３－３２６５－２４６１ | ・機械監視の対象が不明確
8 | エレベータ | 有 |  | 日本オーチス・エレベータ | 日本オーチス・エレベータ →遠隔監視で検知できない故障があるか? ⇒ →故障発生時サービスデスク24へ連絡は？ | サービスデスク24 ⇒ | 日本オーチス・エレベータ | ０４４－２２２－５８７３ | ・サービスデスク24に連絡された共有設備の 故障発生及び修理手配中情報が 居住者にリアルタイムで情報共有されていない
9 | 機械式駐車場 | 無 |  |  | 管理員/居住者 ⇒ | サービスデスク24 ⇒ | 日本ケーブル | ０３－３２９２－１２１６ | ・共有設備の故障復旧情報が 居住者にリアルタイムで情報共有されない
10 | 空調設備 | 無 |  |  | 管理員/居住者 ⇒ | サービスデスク24 ⇒ | アクアメンテナンス | ０３－３２６５－２４６１ | （サービスデスクへの連絡者には、電話回答
11 | ディスポーザ設備 | 無 |  |  | 管理員/居住者 ⇒ | サービスデスク24 ⇒ | 安永クリーンテック | ０３－５６１９－１２２３ | 連絡者以外の居住者には掲示板への紙による連絡or月1回の理事会での管理状況報告）
12 | 共用部照明装置 | 無 |  |  | 管理員/居住者 ⇒ | サービスデスク24 ⇒ | アドバリューレンタル | ０３－３５１０－６５７５
13 | TV共聴設備 | 無 |  |  | 管理員/居住者 ⇒ | サービスデスク24 ⇒ | 協栄メンテナンスシステム
14 | 非常用自家発電機 | 無 |  |  | 管理員/居住者 ⇒ | サービスデスク24 ⇒ | アイビー・パワーシステムズ
15 | 宅配ロッカー | 無 |  |  | 管理員/居住者 ⇒ | サービスデスク24 ⇒ | フルタイムシステム
16 | 免震装置設備 | 無 |  |  | 管理員/居住者 ⇒ | サービスデスク24 ⇒ | 免震テクノサービス
17 | ゴミ置場脱臭装置 | 無 |  |  | 管理員/居住者 ⇒ | サービスデスク24 ⇒
18 | インターネット設備 | 無 |  |  | 管理員/居住者 ⇒ | サービスデスク24 ⇒ | つなぐネットコミュニケーションズ
19 | 電話設備(IP電話) | 無 |  |  | 管理員/居住者 ⇒ | サービスデスク24 ⇒ | つなぐネットコミュニケーションズ
20 | 監視カメラ設備 | 無 |  |  | 管理員/居住者 ⇒ | サービスデスク24 ⇒